檔案庫房緊急應變演練計畫
附件
依據：
本場檔案庫房緊急應變計畫辦理。
辦理範圍：
辦理因火災、水損及地震受損檔案之緊急搶救演練。
演練步驟及方法：
火災檔案緊急搶救演練：
1. 通報緊急應變小組。
2. 穩定災變現場環境：確保檔案庫房已安全無虞。
3. 規劃搶救路線：根據發生地點，決定搶救檔案之遷移路線，並依據災情和災區狀況規劃後續檔案緊急處理地點。
4. 加強人力戒護：搶救檔案期間，災區加強人力，以確保檔案及處理人員之安全。
5. 確認檔案受損情況並移出受損檔案，護衛運送至適當地點：運送重要檔案由相關人員共同護送，並確認檔案暫存地點之安全。
6. 選擇善後地點：宜接近災場，便於受損檔案之遷移運送，且應具有乾淨、通風、便於環境控制之場所，以方便處理作業進行及護衛管理。
7. 檔案復原歸檔。
8. 火災原因分析檢討改善，彙整報告呈報場內。
水損檔案緊急搶救演練：
1. 通報緊急應變小組。
2. 穩定災變現場環境：確保檔案庫房已安全無虞，並針對污泥部分初步清洗、擦檔案架、拖地、使地板乾燥等。
3. 規劃搶救路線：根據發生地點，決定搶救檔案之遷移路線，並依據災情和災區狀況規劃後續檔案緊急處理地點。
4. 加強人力戒護：搶救檔案期間，災區加強人力，以確保檔案及處理人員之安全。
5. 確認檔案受損情況並移出受損檔案，護衛運送至適當地點：運送重要檔案由相關人員共同護送，並確認檔案暫存地點之安全。
6. 選擇善後地點：宜接近災場，便於受損檔案之遷移運送，且應具有乾淨、通風、便於環境控制之場所，以方便處理作業進行及護衛管理。
7. 進行紙質類檔案乾燥作業：
1. 將水損檔案用雙手撈起，置放推車上，遷移至緊急搶救處理場地，再進行揭開攤平工作。
2. 揭取檔案時，先用塑膠片等具有支撐性之材料蓋在檔案上，連同塑膠片一起將檔案揭開。於檔案數量多且搶救場地空間、時間有限，無法將浸水紙張一張張揭開風乾時，可先將水損檔案以約 1 至 2 公分之厚度分開，置於吸水巾/紙上，並適時更換吸水紙及位置。
3. 揭開紙質檔案放在吸水紙或紙巾上，再蓋上一張吸水紙。
4. 反覆上述步驟。
5. 將已揭開檔案依序放置，若場地空間有限，可疊放成落，並做簡單紀錄標明。
6. 檔案快乾時，蓋上壓克力板壓乾、壓平。
1. 水損檔案復原歸檔：運送復原檔案回庫房上架。
2. 水損原因分析檢討改善，彙整報告呈報場內。
地震緊急應變演練：
1. 地震發生：關閉電源，打開大門，並請庫房內人員就地尋求避難點或快速離開庫房。
2. 地震平息後：通報緊急應變小組，穩定災變現場環境，確保檔案庫房已安全無虞。
3. 規劃搶救路線：根據發生地點，決定搶救檔案之遷移路線，並依據災情和災區狀況規劃後續檔案緊急處理地點。
4. 搶救移出檔案，護衛運送至適當地點：運送重要檔案由相關人員共同護送，並確認檔案暫存地點之安全。
5. 調查檔案受損情形；必要時請專業單位評估建築物受損情形。
6. 災後復原：依據檔案損害程度進行修護。
7. 彙整報告呈報長官：針對災害發生緣由、檔案及庫房受損狀況彙整報告後呈報場內。
預期效益：
經由實地操作演練，加強本校檔案緊急應變搶救程序專業認知，以利於事故發生時能正確搶救並及時處理善後，有效減輕檔案受損程度。
本計畫如有未盡事宜，得隨時補充修正之。